# 三：分项报价表

| 综合布线系统配置清单` |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 |  |
| 1、工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音跳线 | T356-1D-0200 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 19 | 条 |
| 2 | 数据跳线 | SF200-GY | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 77 | 条 |
| 2、管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口配线架 | P197-24G | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 5 | 个 |
| 2 | 数据跳线 | SF200-GY | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 96 | 条 |
| 3 | 语音跳线 | T356-1D-0200 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 19 | 条 |
| 4 | 理线架 | J606-24 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 25 | 个 |
| 5 | 110语音配线 架 | T348-100+T346 -5*5 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 4 | 个 |
| 6 | 光纤配线架 | S952-12X | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 6 | 台 |
| 7 | 耦合器 | S905-5 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 72 | 个 |
| 8 | 尾纤 | S814 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 72 | 条 |
| 6 | 光纤跳线 | S944 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 35 | 条 |
| 10 | 光纤熔接 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 80 | 芯 |
| 11 | PDU电源 | GNE-1080 | 公牛 | 慈溪 市 | 公牛集团股份 有限公司 | 4 | 个 |
| 12 | 42U机柜 | G26842 | 图腾 | 深圳 市 | 深圳市图腾通 讯科技有限公 司 | 2 | 个 |
| 13 | 22U机柜 | G26622 | 图腾 | 深圳 市 | 深圳市图腾通 讯科技有限公 司 | 4 | 个 |

| 3、设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48芯ODF光 纤配线架 | S952-48 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 2 | 耦合器 | S905-5 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 48 | 个 |
| 3 | 尾纤 | S814 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 48 | 条 |
| 4 | 110语音配线 架 | T348-100+T346 -5*5 | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 4、办公网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交 换机 | S5735S-L24P4S- A2 | 华为 坤灵 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 1 | 台 |
| 2 | 24口接入交 换机 | S5735S-L24T4S- QA2 | 华为 坤灵 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 5 | 台 |
| 3 | 网络防火墙 | NGFW4000-UF | 天融 信 | 北京 市 | 天融信科技集 团股份有限公 司 | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | S5735S-L24ST4X -A3 | 华为 坤灵 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 1 | 台 |
| 5 | 千兆单模光 模块 | SFP-GE-LX-SM13 10 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 16 | 个 |
| 6 | 万兆单模光 模块 | OSX010000 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 2 | 个 |
| 7 | 无线控制器 | AirEngine9700S- S | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 1 | 台 |
| 8 | AP资源授权 | L-WAC-S-16AP | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 1 | 套 |
| 9 | 高密吸顶无 线AP | AirEngine5760-5 1 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 2 | 台 |
| 10 | 吸顶无线AP | AirEngine5762S- 12 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 |  | 台 |
| 11 | 网线 | D165-E | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 2 | 箱 |
| 12 | 线管 | DN25 | 联塑 | 佛山 市 | 中国联塑集团 控股有限公司 | 30 0 | 米 |
| 视频监控系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 |  |
| 1、公共区域视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清红 | DS-2CD224XYZUV6 | 海康 | 杭州 | 杭州海康威视 | 65 | 台 |

|  | 外枪机 | -ABCDEF | 威视 | 市 | 数字技术股份 有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 摄像机支架 | DS-2205ZJ-K | 海康 威视 | 杭州 市 | 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 | 65 | 个 |
| 3 | 400W电梯高 清半球 | DS-2CD254XYZUV -ABCDE/DTF | 海康 威视 | 杭州 市 | 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 | 2 | 台 |
| 4 | 电梯专用网 桥 | DS-3WFOBP-5ACT /P | 海康 威视 | 杭州 市 | 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 | 2 | 套 |
| 5 | 16盘位网络 硬盘录像机 | DS-96128N-116R/ C-V3 | 海康 威视 | 杭州 市 | 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 | 1 | 台 |
| 6 | 监控硬盘 | 8T | 希捷 | 中国 | 希捷科技有限 公司 | 13 | 块 |
| 7 | UPS电源主机 | YDC9110H | 科士 达 | 深圳 市 | 深圳科士达科 技股份有限公 司 | 1 | 台 |
| 8 | UPS电池 | 6-FM-65 | 科士 达 | 深圳 市 | 深圳科士达科 技股份有限公 司 | 16 | 块 |
| 9 | UPS电池柜 | C-16 | 科正 | 佛山 市 | 佛山市南海腾 科机电设备有 限公司 | 1 | 套 |
| 10 | UPS配电箱 | 定制 | 正泰 | 乐清 市 | 正泰集团股份 有限公司 | 1 | 套 |
| 11 | 连接线 | 定制 | 珠江 | 广州 市 | 广州珠江电缆 有限公司 | 1 | 套 |
| 12 | 电源线 | ZC-BV | 珠江 | 广州 市 | 广州珠江电缆 有限公司 | 50 | 米 |
| 2、监控网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | S5735S-L24ST4X -A3 | 华为 坤灵 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 2 | 台 |
| 2 | 24口POE交 换机 | S5735S-L24P4S- A2 | 华为 坤灵 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 5 | 台 |
| 3 | 千兆单模光 模块 | SFP-GE-LX-SM13 10 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 10 | 个 |
| 4 | 万兆单模光 模块 | OSX010000 | 华为 | 深圳 市 | 华为技术有限 公司 | 2 | 个 |
| 3、设备间智能防火预警监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Al多光谱防 火预警分析 | QA6000-URI-S(4 G) | 擎安 智电 | 惠州 市 | 广东擎安智电 科技有限公司 | 2 | 台 |

|  | 仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SD卡 | HS-TF-Z2 | 海康 威视 | 杭州 市 | 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司 | 2 | 张 |
| 3 | 物联网卡 | 定制 | 中国 联通 | 惠州 市 | 中国联合网络 通信集团有限 公司 | 2 | 张 |
| 4 | 防火预警分 析系统综合 管理平台 | 定制 | 擎安 智电 | 惠州 市 | 广东擎安智电 科技有限公司 | 1 | 套 |
| 广播系统配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 |  |
| 一、主控机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络化广播 主机服务器 | T-7700 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网 络广播客户 端管理软件 | V1.0 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 套 |
| 3 | CD播放器 | T-6221 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 4 | 调谐器 | T-6222 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 5 | 广播话筒 | T-621A | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 套 |
| 6 | 前置放大器 | T-6201 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 7 | 网络化室内 音箱 | T-7707 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 套 |
| 8 | 采集器 | T-7723 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源控 制器 | TS-820 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 二、分控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | W585y-A096 | 华为 擎云 | 武汉 | 华为技术有限 公司 | 1 | 台 |
| 2 | IP网络广播 系统分控软 件 | V2.03 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 套 |
| 3 | 寻呼话筒 | T-7702A | itc | 广州 | 广东保伦电子 | 1 | 台 |

|  |  |  |  | 市 | 股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放 终端 | T-77240B | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | T-601 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 10 | 只 |
| 3 | IP网络有源 音箱 | T-7707M | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 11 | 套 |
| 4 | 网线 | D165-E | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 3 | 箱 |
| 5 | 音频连接线 | 定制 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 12 | 根 |
| 四、教室配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学云台摄 像机 | SC71S | MAXHU B | 广州 市 | 广州视源电子 科技股份有限 公司 | 11 | 台 |
| 2 | 摄像机伸缩 吊架 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 11 | 套 |
| 3 | 电子班牌 | TR-0846 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 12 | 台 |
| 4 | 电子班牌管 理服务器 | TR-0800T | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 5 | 电子班牌软 件 | V2.0 | itc | 广州 市 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 套 |
| 6 | 网线 | D165-E | 一舟 | 宁波 市 | 浙江一舟电子 股份有限公司 | 3 | 箱 |
| 7 | 线管 | DN25 | 联塑 | 佛山 市 | 中国联塑集团 控股有限公司 | 30 0 | 米 |
| 8 | 电源线 | ZC-RW | 珠江 | 广州 市 | 广州珠江电缆 有限公司 | 600 | 米 |
| 9 | 辅材 | 定制 | 国产 | 中国 | 国产 | 1 | 批 |
| 五、多功能厅音响扩音系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩专业音 箱 | AK-151 | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 4 | 只 |
| 2 | 主扩专业功 放 | AK-4966A | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 2 | 台 |
| 3 | 音箱支架 | AS-01BH | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 4 | 只 |
| 4 | 调音台 | AS-P14FX-4 | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | AK-EF226 | itc | 广州 | 广东保伦电子 | 1 | 台 |

|  |  |  |  |  | 股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 反馈抑制器 | AK-662MX | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 7 | 天线放大器 | AK-17PR | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 1 | 台 |
| 8 | 一拖四无线 手持话筒 | AK-172TD | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 3 | 套 |
| 9 | 电源时序器 | AS-820 | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 2 | 台 |
| 10 | 音频线 | 定制 | itc | 广州 | 广东保伦电子 股份有限公司 | 12 | 条 |
| 11 | 接头 | 定制 | 绿联 | 深圳 市 | 深圳市绿联科 技股份有限公 司 | 8 | 个 |
| 12 | 42机柜 | G26842 | 图腾 | 深圳 市 | 深圳市图腾通 讯科技有限公 司 | 1 | 个 |