SJM/ZJAX全身针灸仿真训练系统
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（产品参考图片）
全身针灸仿真训练系统包含：全身针灸模拟人，42寸落地式触摸屏电脑，光电感应人体针灸穴位发光模型.
一、模型功能及特点：
1、针灸模拟人模拟一成年男性，身高170CM，模拟人为整体结构（非四肢拼接而成），四肢均可自由活动。全身设有 214个穴位。（穴位点均以隐形标识，需在特定LED光源下方可查看）。（以上内容提供佐证图片）
1.1、发光模型：一具带滑轮底座的身高为170CM的穴位可发光模型。整体左侧显示肌肉解剖状态，右侧为体表状态。材质为玻璃钢。模型体表设置有409个针灸穴位指示灯，以及14条经络线。
2、针灸模拟人全身均为真实柔软的仿真皮肤、仿真实皮下与肌肉组织、手感真实触有弹性仿真皮肤有非常好的柔韧性。同一位置针刺多次不会出现明显孔位，表面形状、触摸手感均与人体无异，非常的真实。
2.1、仿真模拟人体内有完整的全身骨骼仿真结构、四肢骨骼可活动，有良好的弯曲的功能。体内有完整的骨骼仿真结构,真实的展示各部位骨性标志。全身各部位关节为金属构件连接，灵活、牢固可任意摆放各种针灸取穴体位。
2.2、体表解剖标志明显，有明确的脊柱骨凸点、肋骨凸点、乳头、肚脐等定位特征点，并可进行针刺定位。
2.3、具有逼真的口腔(牙齿、舌、悬雍垂等)及气道(会厌、声门、气管等)。
二、软件功能：
1、软件包含以下5大功能：查询功能、声音播报功能、穴位信息显示功能、经络循行功能、模型控制功能。
1.1、查询功能：在主菜单栏内可选择查询方式（分为：穴位查询，经络查询，疾病查询，自定义查询）。
1.2、声音播报功能：在模型或软件内选择穴位后，系统会自动播报当前穴位名称。也可选择播报其余文字内容。
1.3、穴位信息显示功能：选择穴位后，软件界面会出现当前穴位的解剖图谱，至少包含正前方，左侧方，皮肤层，肌肉层，骨骼层的穴位定位图谱。并且在软件下方的功能栏内可选择显示当前选择的穴位位置取法、主治病症、所属经络、联系脏腑等内容。
1.4、经络循行功能：选择穴位后，可点击软件功能栏进行查看当前经络循行情况，同时发光模型上会将该经络上的穴位点亮并闪烁提示。
1.5、模型控制功能：软件可控制发光模型上亮起任意选择的穴位。
1.6、软件系统内涵盖409个穴位的全面知识，直观，有文字描述，也有各穴位的相关图片，局部解剖图，针对常见疾病的针灸处方方法介绍。软件还可按分类快速查询人体穴位(特殊穴,部位,经络等)，进入经络穴位分类查询，进行疾病穴位分类查询，并有常见疾病针灸取治方案。
三、交互功能：
1、中医针灸模拟人全身设有 214个隐形穴位。光电感应人体针灸穴位发光模型全身设有409个穴位，14条经络线。两具模型通过数据交换与软件系统进行交互。
2、使用者可根据所需要取穴的穴位在针灸模拟人定位取穴；如取穴正确，软件内会自动显示当前所刺身体部位，并同步播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位，并且与站立式的发光模型交互，发光模型上穴位灯开始闪烁提示穴位位置。
3、在软件内选择穴位或经络后，发光模型同步会闪烁提示当前所选择穴位或循行闪烁提示经络。
4、在针灸模拟人身上进行不同位置的取穴后，可将所选取过的穴位统一显示在发光模型上，学生对于穴位定位学习的教学成果有直观的感受。
5、在发光模型上使用感应笔点击选择当前学习的穴位，进行穴位信息学习，并在全身针灸模拟人身上根据取穴方法进行真实取穴，与教学内容进行相互印证。
例如针刺深度的体验，可在模拟人上进行提插感受穴位不同深度的针感区别。避免在真实治疗中，造成不必要的危险。
四、拓展功能：
1、针灸模拟人材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。
2、针灸模拟人可进行闪罐、走罐、针罐操作；可用真实罐具进行拔罐训练操作，并有真实的吸附反馈。
3、可在模拟人上进行各种推拿手法的练习操作。
4.配备：中医模拟病变组织模块。
★4.1真实还原病变组织形态；由无毒耐用、高分子仿真材料制成，安全可靠，长时间贮存不变形；
★5.可用于模拟人或真人身上，模拟不同部位的中医外科疾病，进行包扎、换药等操作；（以上内容提供佐证图片）
6.模拟乳痈（三种）、丹毒（两种）、有头疽（两种）、臁疮（一种）。
6.1模拟乳痈（三种）：多发于乳房部结块、伴有乳头内陷，溃后脓出稠厚。
6.2丹毒（两种）：多发生在小腿和面部，也可发生在足背，多位单侧性。为成片红肿的炎症，病变区域有灼烧感，与周围正常组织有明显的界线。
6.3有头疽（两种）：多发于脑后、项背部的皮肤厚韧的部位。
6.4臁疮（一种）。是指发生于小腿臁骨内外侧部位的慢性溃疡。

五、学习软件功能：

中医理疗教学系统，目录不少于八大模块至少包括中医拔罐、推拿系统学习、中医艾灸、刮痧贴敷法、经络腧穴各论、针灸法、其他疗法、试题考核。

▲1.中医拔罐模块至少包含拔罐、闪罐、走罐等操作教学，拔罐养生知识、注意事项及禁忌人群说明，系统带虚拟拔罐人，可在上面进行拔罐操作查看拔罐功能、主治信息，规范化自主学习。（以上内容提供佐证图片）
▲2.推拿学习系统模块至少包含循经推穴的一指禅、浑圆一体的滚法、按而留之的按法、以指代针的点法、对对碰的捏法、捏而提之的拿法、单向移动的推法、环形抚摸的摩法、摩擦生热的擦法、宛转揉动的搓法、形如波浪的抖法、形如波浪的抖法、且不少于80个推拿教学视频。（以上内容提供佐证图片）
3.中医艾灸模块至少包含艾灸临床常见技能视频示教，辅以理论讲解。

4.刮痧贴敷疗法模块至少包含针对颈椎病、心肺调理、肩周炎、腰部疾病等常见病的刮痧与贴敷视频演示

▲5.经络腧穴各论模块至少包含奇经八脉、奇穴类别，两大类别内容展示不少于90个穴位的定位、解剖结构、主治病症、配伍应用等内容（以上内容提供佐证图片）
6.针灸法模块不少于5种针刺技法、操作要点等内容

7.其他疗法模块不少于不常见的中医理疗7种方法来扩展知识面

8.试题考核模块至少包含针灸、艾灸、拔罐三大类别试题，总题数不少于500道。
六、系统配置：
1．全身针灸仿真训练模拟人      一台
2．42寸落地式触控交互系统      一套
3.光电感应人体针灸穴位发光模型     一台
4．坐躺两用按摩椅             一张
SJM/GBA3中医拔罐、刮痧、针灸、推拿训练模型
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（产品参考图片）

产品概述：
1、满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行推拿、拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核；
2、仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形；
▲3、材质：模型皮肤材质采用无毒优质高分子仿真人体皮肤材料，柔软有弹性，触摸手感近似人体，达到国家对产品中限用物质要求的国家标准GB/T26572-2011
4、模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。
5、模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；
模型上标有隐形穴位56个，可在配置的LED灯下显示。供针灸穴位定位使用。也可用来考核训练。
6、可进行真实的拔罐操作训练考核；
6.1、可进行闪罐操作；
6.2、可进行走罐操作；
6.3、真实模拟人体皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表；
6.4、模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核；
6.5、模型可进行各种推拿手法的操作，如推法，摩法等。
7、可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核；
8、使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核；

9.配备软件管理后台，可创建考核试题，教师账号管理，查看考核数据统计。

9.1.浏览器无痕模式下扫描二维码登入软件考核平台，分教师端和学生端。

10.支持手机端操作，学员无需安装其它软件即可访问。

11.学生可用手机号码注册并一键登入，忘记密码可用手机验证码一键修改找回。

▲12.平台内至少涵盖了半身躯干常用穴位等理论考核和操作题考核且各不少于56道。（该条参数需提供截图证明）

▲13.教师端可在网页端进行试题单机考核，该模式下学生可录入信息即可考核操作，考核完成时系统自动给出该学生分数并录入系统中，再由下一位学生再录入自己的信息进行考核直至整个班级或年级学生考核完成为止。（该条参数需提供截图证明）

▲14.老师可在平台上为学生操作主观打分，学生也可通过平台理论考核获取客观分数，最终生成综合绩单可保存至手机相册。（该条参数需提供截图证明）

15.管理员后台可上传文档、视频、图片等学习资料，学生端可直接进行查看。

16.教师或管理员可在PC端登录账号，一键导入试题，选取学生创建考核。

17.考核成绩包含各个学生成绩单明细，单次考核的完成率、最高分、最低分、平均分。可一键导出execl格式进行统计查看。
产品标准配置：
半身仿真模型：1具
玻璃火罐：2个
刮痧板：1个
针灸针：1筒
手电筒（带电池）：1套
说明书、合格证、保修卡各1
